## イチジカンパイプ工法部材選定シート（foam-240401）
イチジカンパイプ IB□L 部材選定シート | [9 empty] | 更新日-2024/04/01
鋼製電線管サイズ、箇所数をご入力頂くと、イチジカンパイプ工法に必要な部材数量が自動計算されます。
| 明細№ | 鋼製電線管サイズ | 箇所数
| 1. φ | 39 | 1 | 箇所 | 【IB□L 部材必要数量】 | [5 empty] | 取り数からの割り切れる必要巻数 | [17 empty] | 取り数からの割り切れる必要巻数
[5 empty] | 品番 | 必要数量 |  | 積算価格 （標準価格） |  |  |  | OUTPUT | 開口1 | 開口2 | 開口3 | 開口4 | 開口5 | 開口6 | 開口7 | 開口8 | 開口9 | 開口10 | 合計 |  | 単価（円） | 必要長さ | 取り数 |  |  | OUTPUT | 開口1 | 開口2 | 開口3 | 開口4 | 開口5 | 開口6 | 開口7 | 開口8 | 開口9 | 開口10 | 合計 |  | 単価（円） | 必要長さ | 取り数
| 2. φ | 75 | 1 | 箇所 | ＩB60L （電線管16～39用） | 1 | 巻 | 7580 | 円 |  | 16 | ＩＢ60Ｌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 巻 | 7580 | 100 | 25 |  | 16 | ＩＢ60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 巻 | 5260 | 100 | 20
[5 empty] | ＩB100L （電線管42～75用） | 1 | 巻 | 12300 | 円 |  | 19 | ＩＢ60Ｌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 巻 | 7580 | 88 | 28 |  | 19 | ＩＢ60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 巻 | 5260 | 88 | 22
| 3. φ | 104 | 1 | 箇所 | ＩB130L （電線管82～104用） | 1 | 巻 | 14200 | 円 |  | 22 | ＩＢ60Ｌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 巻 | 7580 | 113 | 22 |  | 22 | ＩＢ60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 巻 | 5260 | 113 | 17
[5 empty] | 総計 |  |  | 34080 | 円 |  | 25 | ＩＢ60Ｌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 巻 | 7580 | 119 | 21 |  | 25 | ＩＢ60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 巻 | 5260 | 119 | 16
| 4. φ |  |  | 箇所 | このシートでの計算結果はあくまでも概算ですので、実際の施工状況では必要数量が異なる場合がございます。 | [5 empty] | 28 | ＩＢ60Ｌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 巻 | 7580 | 138 | 18 |  | 28 | ＩＢ60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 巻 | 5260 | 138 | 14
[11 empty] | 31 | ＩＢ60Ｌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 巻 | 7580 | 135 | 18 |  | 31 | ＩＢ60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 巻 | 5260 | 135 | 14
| 5. φ |  |  | 箇所 | [6 empty] | 36 | ＩＢ60Ｌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 巻 | 7580 | 177 | 14 |  | 36 | ＩＢ60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 巻 | 5260 | 177 | 11
[11 empty] | 39 | ＩＢ60Ｌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 巻 | 7580 | 164 | 15 |  | 39 | ＩＢ60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 巻 | 5260 | 164 | 12
| 6. φ |  |  | 箇所 | [6 empty] | 42 | ＩＢ100Ｌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 巻 | 12300 | 192 | 12 |  | 42 | ＩＢ100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 巻 | 8900 | 192 | 10
[11 empty] | 51 | ＩＢ100Ｌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 巻 | 12300 | 209 | 11 |  | 51 | ＩＢ100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 巻 | 8900 | 209 | 9
| 7. φ |  |  | 箇所 | [6 empty] | 54 | ＩＢ100Ｌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 巻 | 12300 | 230 | 10 |  | 54 | ＩＢ100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 巻 | 8900 | 230 | 8
[11 empty] | 63 | ＩＢ100Ｌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 巻 | 12300 | 256 | 9 |  | 63 | ＩＢ100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 巻 | 8900 | 256 | 7
| 8. φ |  |  | 箇所 | [6 empty] | 70 | ＩＢ100Ｌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 巻 | 12300 | 288 | 8 |  | 70 | ＩＢ100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 巻 | 8900 | 288 | 6
[11 empty] | 75 | ＩＢ100Ｌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 巻 | 12300 | 288 | 8 |  | 75 | ＩＢ100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 巻 | 8900 | 288 | 6
| 9. φ |  |  | 箇所 | [6 empty] | 82 | ＩＢ130Ｌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 巻 | 14200 | 328 | 7 |  | 82 | ＩＢ130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 巻 | 10680 | 328 | 6
[11 empty] | 92 | ＩＢ130Ｌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 巻 | 14200 | 383 | 6 |  | 92 | ＩＢ130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 巻 | 10680 | 383 | 5
| 10. φ |  |  | 箇所 | [6 empty] | 104 | ＩＢ130Ｌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 巻 | 14200 | 460 | 5 |  | 104 | ＩＢ130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 巻 | 10680 | 460 | 4
[11 empty] | 残り余長からの割り切れる必要巻数 | [17 empty] | 残り余長からの割り切れる必要巻数
[12 empty] | OUTPUT | 開口1 | 開口2 | 開口3 | 開口4 | 開口5 | 開口6 | 開口7 | 開口8 | 開口9 | 開口10 | 合計 |  | 単価（円） | 必要長さ | 取り数 |  |  | OUTPUT | 開口1 | 開口2 | 開口3 | 開口4 | 開口5 | 開口6 | 開口7 | 開口8 | 開口9 | 開口10 | 合計 |  | 単価（円） | 必要長さ | 取り数
[11 empty] | 16 | ＩＢ60Ｌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㎜ | 7580 | 100 | 25 |  | 16 | ＩＢ60Ｌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㎜ | 5260 | 100 | 20
[11 empty] | 19 | ＩＢ60Ｌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㎜ | 7580 | 88 | 28 |  | 19 | ＩＢ60Ｌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㎜ | 5260 | 88 | 22
[11 empty] | 22 | ＩＢ60Ｌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㎜ | 7580 | 113 | 22 |  | 22 | ＩＢ60Ｌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㎜ | 5260 | 113 | 17
[11 empty] | 25 | ＩＢ60Ｌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㎜ | 7580 | 119 | 21 |  | 25 | ＩＢ60Ｌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㎜ | 5260 | 119 | 16
[11 empty] | 28 | ＩＢ60Ｌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㎜ | 7580 | 138 | 18 |  | 28 | ＩＢ60Ｌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㎜ | 5260 | 138 | 14
[11 empty] | 31 | ＩＢ60Ｌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㎜ | 7580 | 135 | 18 |  | 31 | ＩＢ60Ｌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㎜ | 5260 | 135 | 14
[11 empty] | 36 | ＩＢ60Ｌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㎜ | 7580 | 177 | 14 | TAFIP39L | 36 | ＩＢ60Ｌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㎜ | 5260 | 177 | 11 | TAFIP39
[11 empty] | 39 | ＩＢ60Ｌ | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | ㎜ | 7580 | 164 | 15 | 1 | 39 | ＩＢ60Ｌ | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | ㎜ | 5260 | 164 | 12 | 1
[11 empty] | 42 | ＩＢ100Ｌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㎜ | 12300 | 192 | 12 |  | 42 | ＩＢ100Ｌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㎜ | 8900 | 192 | 10
[11 empty] | 51 | ＩＢ100Ｌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㎜ | 12300 | 209 | 11 |  | 51 | ＩＢ100Ｌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㎜ | 8900 | 209 | 9
[11 empty] | 54 | ＩＢ100Ｌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㎜ | 12300 | 230 | 10 |  | 54 | ＩＢ100Ｌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㎜ | 8900 | 230 | 8
[11 empty] | 63 | ＩＢ100Ｌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㎜ | 12300 | 256 | 9 |  | 63 | ＩＢ100Ｌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㎜ | 8900 | 256 | 7
[11 empty] | 70 | ＩＢ100Ｌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㎜ | 12300 | 288 | 8 | TAFIP75L | 70 | ＩＢ100Ｌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㎜ | 8900 | 288 | 6 | TAFIP75
[11 empty] | 75 | ＩＢ100Ｌ | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | ㎜ | 12300 | 288 | 8 | 1 | 75 | ＩＢ100Ｌ | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | ㎜ | 8900 | 288 | 6 | 1
[11 empty] | 82 | ＩＢ130Ｌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㎜ | 14200 | 328 | 7 |  | 82 | ＩＢ130Ｌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㎜ | 10680 | 328 | 6
[11 empty] | 92 | ＩＢ130Ｌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㎜ | 14200 | 383 | 6 | TAFIP104L | 92 | ＩＢ130Ｌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㎜ | 10680 | 383 | 5 | TAFIP104
[11 empty] | 104 | ＩＢ130Ｌ | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | ㎜ | 14200 | 460 | 5 | 1 | 104 | ＩＢ130Ｌ | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | ㎜ | 10680 | 460 | 4 | 1
ＩB60L
ＩB100L
ＩB130L